

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Usługi na konserwację i przegląd okresowy 184 szt. klimatyzatorów w 2019 r.**

1. **Informacje podstawowe:**

 Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania konserwacji i przeglądu okresowego 184 szt. klimatyzatorów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i przeglądu 184 szt. klimatyzatorów użytkowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w 2019 r.
	1. Czynności konserwacyjno – serwisowe:
* Przegląd obudowy urządzenia
* Mycie obudów jednostek zewnętrznych
* Przegląd połączeń elektrycznych
* Pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory
* Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
* Sprawdzenie ciśnień roboczych na ssaniu i tłoczeniu
* Wymiana lub czyszczenie filtrów powietrza i dezynfekcja wymiennika
* Czyszczenie skraplacza
* Czyszczenie paneli dekoracyjnych klimatyzatorów
* Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzenia skroplin
* Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie z parownika
* Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza
* Zastosowanie certyfikowanego środka neutralizującego grzyby i pleśnie w jednostce wewnętrznej
* Utylizacja na koszt wykonawcy zużytych materiałów eksploatacyjnych
* Sprawdzenie i kontrola zabezpieczeń
* Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności wraz ze szczegółowym opisem ewentualnych nieprawidłowości
	1. Gwarancja
* Wykonawca udzieli pisemnej, 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi
1. **Założenia ogólne:**
* Termin realizacji: trzy tygodnie od daty podpisania umowy.
* Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty.
* Miejsce realizacji: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
* Atest środka czyszczącego należy dołączyć do oferty.
* Wykonawca ma obowiązek posiadać uprawnienia do wykonywania czynności wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.