

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Usługi na konserwację i przegląd okresowy 160 szt. klimatyzatorów w 2020 r.**

1. **Informacje podstawowe:**

 Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania konserwacji i przeglądu okresowego klimatyzatorów zlokalizowanych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 w ilości **158** szt. oraz w Oddziale Zamiejscowym w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a w ilości **2** szt.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i przeglądu **160** szt. klimatyzatorów użytkowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w 2020 r.
	1. Czynności konserwacyjno – serwisowe:
3. Przegląd obudowy urządzenia
4. Mycie obudów jednostek zewnętrznych
5. Przegląd połączeń elektrycznych
6. Pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory
7. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
8. Sprawdzenie ciśnień roboczych na ssaniu i tłoczeniu
9. Wymiana lub czyszczenie filtrów powietrza i dezynfekcja wymiennika
10. Czyszczenie skraplacza
11. Czyszczenie paneli dekoracyjnych klimatyzatorów
12. Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzenia skroplin
13. Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie z parownika
14. Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza
15. Zastosowanie certyfikowanego środka neutralizującego grzyby i pleśnie w jednostce wewnętrznej
16. Utylizacja na koszt wykonawcy zużytych materiałów eksploatacyjnych
17. Sprawdzenie i kontrola zabezpieczeń
18. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności wraz ze szczegółowym opisem ewentualnych nieprawidłowości
	1. Gwarancja
19. Wykonawca udzieli pisemnej, 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi
20. **Założenia ogólne:**
21. Termin realizacji: trzy tygodnie od daty podpisania umowy.
22. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty.
23. Miejsce realizacji: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie oraz Oddział Zamiejscowy w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.
24. Atest środka czyszczącego należy dołączyć do oferty.
25. Wykonawca ma obowiązek posiadać uprawnienia do wykonywania czynności wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.